	集团大楼智能化设备维护清单


	序号
	设备
	型号
	单位
	数量
	设备采购时间
	存放地址
	备注

	办公互联网维护

	1
	核心交换机
	华为
	台
	2
	2025年
	一楼网络机房
	

	2
	接入交换机
	锐捷
	台
	128
	2025年
	各楼层弱电井
	

	3
	放装无线AP
	华为
	台
	248
	2025年
	东各楼层
	

	4
	路由器
	华为
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	5
	无线控制器
	华为
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	6
	防火墙
	华为
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	7
	外网行为管理
	深信服
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	8
	外网身份准入认证系统
	深信服
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	9
	日志审计系统
	深信服
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	10
	Ups
	安博特
	组
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	11
	内外网终端
	
	台
	203
	
	各楼层
	

	旧公文系统

	1
	路由器
	锐捷NBR2500
	台
	1
	2011年
	一楼网络机房
	

	2
	服务器
	3台华为2288H V5   
	台
	5
	2019年
	一楼网络机房
	

	
	
	2台联想RD650   
	
	
	
	
	

	3
	旧公文系统
	定制
	套
	1
	
	一楼网络机房
	

	固话系统

	1
	软交换机
	华为
	套
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	2
	固话线路
	
	项
	1
	2025年
	各楼层
	

	3
	程控交换
	华为CC08
	套
	1
	2010年
	交通厅东配楼
	

	纪检谈话室监控设备

	1
	网络摄像机
	海康威视
	台
	6
	2025年
	纪检谈话室
	

	2
	网络摄像机
	海康威视
	台
	12
	2025年
	纪检谈话室
	

	3
	硬盘录像机
	海康威视
	台
	2
	2025年
	纪检谈话室
	

	4
	存储介质
	海康威视
	台
	2
	2025年
	纪检谈话室
	

	5
	监视器
	海康威视
	台
	1
	2025年
	纪检谈话室
	

	6
	交换机
	华为
	台
	1
	2025年
	纪检谈话室
	

	7
	网络综合机柜
	德力西
	台
	1
	2025年
	纪检谈话室
	

	8
	人脸识别机
	海康威视
	台
	1
	2025年
	纪检谈话室
	

	9
	Ups
	华为
	台
	1
	2025年
	纪检谈话室
	

	10
	监控线路
	
	项
	1
	2025年　
	纪检谈话室
	

	监控分中心设备

	1
	NVR视频存储服务器
	海康威视
	台
	1
	2025年
	4F监控室
	

	2
	客户端管理电脑
	联想
	台
	1
	2025年
	4F监控室
	

	3
	漏水着火检测智能摄像机
	海康威视
	台
	6
	2025年
	4F各房间
	

	4
	拾音器
	海康威视
	台
	4
	2025年
	4F各房间
	

	5
	200万高清网络半球摄像机
	海康威视
	台
	2
	2025年
	4F各房间
	

	6
	200万高清网络枪式摄像机
	海康威视
	台
	4
	2025年
	4F各房间
	

	7
	8口交换机
	华为
	台
	1
	2025年
	4F监控室
	

	8
	8口POE交换机
	华为
	台
	1
	2025年
	4F监控室
	

	9
	42U机柜
	
	台
	1
	2025年
	4F监控室
	

	10
	监控线路
	
	项
	1
	2025年　
	4F各房间
	

	信息发布系统

	1
	信息发布平台服务器
	海康威视
	套
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	2
	信息发布终端
	海康威视
	套
	80
	2025年
	各楼层
	

	3
	LED全彩屏
	利亚德
	台
	1
	2025年
	2F大厅
	

	4
	2F信息发布LED横屏
	利亚德
	台
	1
	2025年
	2F入口
	

	5
	综合播控系统软件
	利亚德
	套
	1
	2025年
	西塔2F弱电井
	

	6
	LED控制器
	利亚德
	台
	1
	2025年
	西塔2F弱电井
	

	7
	视频拼接服务器
	利亚德
	台
	1
	2025年
	西塔2F弱电井
	

	8
	网络交换机
	华三
	台
	1
	2025年
	西塔2F弱电井
	

	9
	信息发布盒
	海康威视
	台
	1
	2025年
	西塔2F弱电井
	

	10
	发布主机
	
	台
	1
	2025年
	西塔2F弱电井
	

	视频监控系统

	1
	200万高清网络半球摄像机（DS-2CD2325CV4-L）
	海康威视
	台
	303
	2025年
	
	

	2
	200万高清网络枪式摄像机（DS-2CD222YZF6-I）
	海康威视
	台
	102
	2025年
	
	

	3
	200万网络高清球机（DS-2DE6220IW-D/YZF）
	海康威视
	台
	4
	2025年
	
	

	4
	200万网络高清球机（iDS-2SE7P124MW-D/R16(23xF1)）
	海康威视
	台
	4
	2025年
	
	

	5
	高空鹰眼摄像机
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	6
	人脸摄像机
	海康威视
	台
	12
	2025年
	
	

	7
	电梯半球摄像机
	海康威视
	台
	12
	2025年
	
	

	8
	200万周界防范摄像机
	海康威视
	台
	13
	2025年
	
	

	9
	智能磁盘阵列
	海康威视
	台
	2
	2025年
	一楼网络机房
	

	10
	46英寸液晶拼接屏
	海康威视
	块
	15
	2025年　
	消控室
	

	11
	拼接解码控制器
	海康威视
	套
	1
	2025年
	消控室
	

	12
	综合管理平台
	海康威视
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	13
	平台服务器（DS-VE21S-D/R（310814413））
	海康威视
	台
	2
	2025年
	消控室
	

	14
	室外枪式摄像机（DS-2CD222YZF6-I）
	海康威视
	台
	20
	2025年
	
	

	15
	Ups
	安博特
	组
	1
	2025年
	消控室
	

	一卡通系统

	1
	服务器 DS-VE21S-D/R（310814413）2U
	海康威视
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	2
	一卡通中心平台（iSecure Center-SM）
	海康威视
	套
	1
	2025年
	
	

	3
	人脸一体机（DS-K1T673M）
	海康威视
	台
	46
	2025年
	
	

	4
	单门电磁锁（DS-K4H250BSC）
	海康威视
	台
	14
	2025年
	
	

	5
	双门电磁锁（DS-K4H218DC）
	海康威视
	台
	36
	2025年
	
	

	6
	人行摆闸（DS-K6B223TME）
	海康威视
	台
	38
	2025年
	
	

	7
	梯控主机（DS-K2210-E）
	海康威视
	台
	12
	2025年
	
	

	8
	访客机（DS-K5033CW-D）
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	停车管理与车位引导系统

	1
	管理服务器（DS-TPE310-CS(1T+128G)）
	海康威视
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
	

	2
	卡口专用高速摄像机（DS-TMC403-ES(LCD)）
	海康威视
	台
	6
	2025年
	
	

	3
	道闸主机（DS-TMG320-H(R)(L)(4M)）
	海康威视
	套
	6
	2025年
	
	

	4
	中央控制器（DS-TDS210-ST）
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	5
	服务器（DS-VE21S-D/R（310814413））
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	6
	节点控制器（DS-TDS210-Z(国内标配)）
	海康威视
	支
	10
	2025年
	
	

	7
	超声波探测器（DS-TDS110-Z）
	海康威视
	只
	416
	2025年
	
	

	8
	层引导屏（DS-TVB200/二个模组）
	海康威视
	台
	2
	2025年
	
	

	9
	室内双向引导屏（DS-TVL121-6-6D）
	海康威视
	台
	8
	2025年
	
	

	10
	室内单向引导屏（DS-TVL121-3-6D）
	海康威视
	台
	6
	2025年
	
	

	公共广播系统

	1
	网络广播控制主机（AVP8200）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	2
	数字调谐器（AVP2702）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	3
	CD播放器（AVP2701）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	4
	话筒系列（D5830）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	5
	前置放大器（AVP2706）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	6
	10.1 寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒（MAG6510）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	7
	消防信号智能接口（AVP8295）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	8
	IP网络有源音箱（AVP8340）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	9
	节目定时器（AVP2716）
	迪士普
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	10
	IP网络终端功放120W（AVP8212BC）
	迪士普
	台
	38
	2025年
	消控室
	

	入侵报警系统与电子巡查系统

	1
	报警控制主机（DS-19A08-01BN(国内标配））
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	2
	报警控制键盘（DS-PK-LRT(433MHz)/白色）
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	3
	电子警号/警灯（DS-PS1-R）
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	4
	报警打印机（DS-19M00-PR）
	海康威视
	台
	1
	2025年
	
	

	5
	声光报警器（DS-PS1-R）
	海康威视
	个
	4
	2025年
	
	

	6
	双鉴探测器（DS-PDD12P-EG2）
	海康威视
	个
	6
	2025年
	
	

	7
	紧急按钮（DS-1T720N(B)）
	海康威视
	个
	11
	2025年
	
	

	8
	总线继电器（DS-19M04-NO/T）
	海康威视
	个
	1
	2025年
	
	

	9
	巡更棒（DS-K9101）
	海康威视
	个
	10
	2025年
	
	

	10
	巡更底座（DS-K9130-U）
	海康威视
	个
	1
	2025年
	
	

	建筑、照明智能系统

	1
	管理工作站（含管理软件）
	联想
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	2
	IP路由器
	米斯林
	个
	2
	2025年
	消控室
	

	3
	管理工作站（含管理软件）
	联想
	台
	1
	2025年
	消控室
	

	4
	服务器
	米斯林
	台
	1
	2025年
	一楼网络机房
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